НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №16/198 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа»

Принято

Новокузнецким городским

Советом народных депутатов

«_____» ___________ 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 №98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса», на основании протокола публичных слушаний от 04.08.2021 и заключения о результатах публичных слушаний от 06.08.2021 №7745-12, руководствуясь статьями 28, 32 и 33 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение «Правила благоустройства территории Новокузнецкого городского округа», утвержденное решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №16/198  следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 части I:

1) в подпункте 12 слова «Законом Кемеровской области от 12.10.2018 №78-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий» заменить словами «Законом Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 №98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса» (далее – Закон №98-ОЗ)»;

2) подпункт 12.1 в изложить в следующей редакции:

«12.1) границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, отображенное на карте-схеме границ прилегающей территории, либо условная линия, образованная путем определения в метрах расстояния от внутренней части до внешней части границ прилегающей территории, определяющая местоположение прилегающей территории;

3) подпункт 37 в изложить в следующей редакции:

«37) архитектурное решение фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей - неотъемлемая часть проектной документации, выполняемая в составе проекта или отдельным документом, регламентирующая цветовое решение, размещение осветительных приборов ночной подсветки и праздничной иллюминации, и перечень материалов, применяемых для отделки фасадов зданий, сооружений, их частей (далее – архитектурное решение). В составе архитектурного решения определяется номенклатура элементов обустройства: наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, таксофоны, банкоматы, кабельные линии, пристенные электрощиты, осветительные приборы, системы праздничной иллюминации, наружная информация (в том числе вывески, указатели), настенные панно и т.д.;».

1.2. В части II:

1.2.1. В разделе 2:

1) пункт 2.1.9 изложить в следующей редакции:

«2.1.9. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 №860/пр.»;

2) подраздел 2.5 дополнить пунктами 2.5.7 – 2.5.9 следующего содержания:

«2.5.7. В качестве ограждения может быть установлен шлагбаум. При этом установка шлагбаума не должна нарушать Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее - Правила противопожарного режима).

2.5.8. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

2.5.9. По факту выполненных работ необходимо обеспечить возможность использования шлагбаума всеми собственниками многоквартирного дома, выдав устройства, обеспечивающие доступ на придомовую территорию (пропуск, электронный ключ и пр.). В целях исполнения требований законодательства, указанные средства доступа должны иметь также экстренные и специализированные службы.»;

3) пункт 2.10.2.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«- соблюдение при использовании земельных участков требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.»;

4) пункты 2.11.1 – 2.11.4 изложить в следующей редакции:

«2.11.1. Проектирование оформления, изменения фасадов зданий, строений и сооружений, нестационарных торговых объектов (внешняя отделка, размещение входного узла, размещение дополнительного элемента/оборудования и т.д.) выполняется в форме архитектурного решения согласно приложению №7 к настоящим Правилам благоустройства. Наличие архитектурного решения  является обязательным для выполнения работ по оформлению, изменению внешнего вида здания, строения, сооружения или их частей. Согласование архитектурного решения осуществляется в соответствии с административным регламентом «Согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей». Архитектурное решение согласовывается в установленном порядке до начала строительства, реконструкции, ремонта и изменения внешнего вида фасадов зданий, строений и сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей.

2.11.2. Для здания, являющегося объектом культурного наследия, архитектурное решение в части цветового решения  фасадов и организации входных узлов должно быть разработано  лицами, имеющими допуск на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия.

Архитектурное решение зданий, строений, сооружений, нестационарных объектов или их частей, а также архитектурное решение объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения) в части размещения дополнительных элементов/ оборудования выполняется проектной организацией.

2.11.3. Архитектурное решение выполняется отдельно или в составе проектной документации (на новое строительство, реконструкцию) в виде сброшюрованных чертежей (документов) в соответствии с «ГОСТ 21.501-2018. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2018 №1121-ст).

2.11.4. Колористическое решение зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей необходимо проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц Новокузнецкого городского округа и окружающей среды.»;

5) в пункте 2.11.6 слово «проекту» заменить словами «архитектурному решению»;

6) в пункте 2.11.7 слова «в паспорте» заменить словами «в архитектурном решении»;

7) пункт 2.11.22 изложить в следующей редакции:

«2.11.22. Специальные требования к размещению дополнительных элементов и оборудования определяются правилами, утвержденными постановлением администрации города Новокузнецка. В случае размещения вывесок и режимных досок на фасадах зданий, в том числе многоквартирных домов, строений и сооружений, нестационарных торговых объектах на территории Новокузнецкого городского округа в соответствии с требованиями правил, указанных в абзаце первом настоящего пункта. Согласование собственниками таких элементов  с Комитетом не требуется.».

1.2.2. Пункт 3.2.2 раздела 3 после слов «(металлические ограждения, специальные виды покрытий)» дополнить словами «, площадки для выгула и дрессировки собак».

1.3. В части III:

1.3.1. В разделе 2:

1) пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Ответственные лица обязаны:

- иметь архитектурное решение (за исключением владельцев объектов индивидуального жилищного строительства);

- содержать фасады зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов  в соответствии с согласованным архитектурным решением;

- обеспечивать отсутствие на фасадах и ограждениях видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков;

- изменять внешний вид фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) при условии согласования архитектурного решения в порядке, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка;

- выполнять иные требования по содержанию фасадов зданий, строений и сооружений, нестационарных торговых объектов, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами администрации города Новокузнецка.»;

2) пункт 2.2.3 признать утратившим силу;

3) абзац седьмой пункта 2.3.4 признать утратившим силу.

1.3.2. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Контроль за соблюдением настоящих Правил

7.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется в соответствии Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Новокузнецкого городского округа, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.».

1.4. Приложение №7 «Форма паспорта внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений» к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Подготовка архитектурного решения осуществляется ответственными лицами в  отношении зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов, размещенных или введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящих Правил, - не позднее двух лет со дня вступления в силу настоящего решения. В отношении зданий, строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию после вступления в силу настоящего решения, - при разработке проектной документации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Новокузнецка и комитет Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по развитию промышленности, предпринимательства, градостроительства, землепользования и экологии.

| Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов | А.К. Шелковникова |
| --- | --- |
| Глава города Новокузнецка | С.Н. Кузнецов |

г. Новокузнецк

«______» _____________ 2022 года

№ __________

Приложение к решению

Новокузнецкого городского

Совета народных депутатов

от ______________2022 №_______

- Приложение №7

к Правилам благоустройства территории

Новокузнецкого городского округа

Архитектурное решение

фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей

(не является основанием для перевода, проведения перепланировки/реконструкции/строительства)

Объект: ________________________________________________________________________

(многоквартирный дом/нежилое здание/нежилое помещение/нестационарный торговый объект/строение/сооружение)

Элемент обустройства: ___________________________________________________________

(размещение входного узла, размещение дополнительного элемента/оборудования (вывески, указатели, информационные доски, оформление витрин, информационные/рекламные конструкции, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, осветительные приборы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, таксофоны, банкоматы, часы, кабельные линии, пристенные электрощитовые))

Адрес: г. Новокузнецк, ул. ______________________________, д. __________, корп. _______,

номер помещения _________, кадастровый номер _____________________________________

Наименование физического/юридического лица/индивидуального предпринимателя:_______ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактный телефон, e-mail:______________ ________________________________________________________________________________

Основание (правоустанавливающий документ на объект):______________________________

________________________________________________________________________________

Составил________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество - для физического лица, индивидуального предпринимателя; наименование, реквизиты, адрес - для юридического лица)

СОГЛАСОВАНО:

Собственник объекта                        «___» ________ 20___г. _____________________(Ф.И.О.)

(дата)                                        (подпись)

Главный архитектор города             «___» ________ 20___г. _____________________(Ф.И.О.)

(дата)                                        (подпись)

Главный художник города               «___» ________ 20___г. _____________________(Ф.И.О.)

(дата)                                        (подпись)

Начальник Управления Культуры   «___» ________ 20___г._____________________(Ф.И.О.)

(дата)                                         (подпись)

г. Новокузнецк

1. Сведения об объекте (исторические сведения)

| 1.1. Автор проекта |  |
| --- | --- |
| Год постройки |  |
| 1.2. Серия |  |
| Этажность |  |
| Тип здания, строения, сооружения: |  |
| по материалу несущих конструкций: | дерево, кирпич, бетон, железобетон, металлоконструкции |
|  | (нужное подчеркнуть) |
| по назначению: | жилое, общественное, промышленное; |
|  | (нужное подчеркнуть) |
| по технологии строительства (при необходимости): | сборные, сборно-монолитные, монолитные, из мелкоштучных элементов |
|  | (нужное подчеркнуть) |
| 1.3. Статус объекта (при наличии) |  |

Примечание: в случае согласования элемента обустройства (входной узел, дополнительные элементы/оборудования) заполнение данного пункта не требуется

2. Ситуационный план-схема расположения объекта, части фасада, на котором размещается дополнительный элемент/оборудование

3. Копия топографического плана в М 1:500 с границей участка размещаемого объекта и устройством входного узла (узлов) встроенного, встроенного-пристроенного помещения или объекта

Примечание: в случае согласования элемента обустройства дополнительного элемента/оборудования заполнение данного пункта не требуется

4. Материалы фотофиксации фасадов объекта до  проведения  работ  по  ремонту (реставрации, обновлению, окраске, изменению внешнего вида, размещению дополнительного элемента/оборудования) фасадов. Существующий вид

5. Развертка  фасадов  по  улице  с  цветовым  решением (ее фрагмент)

в масштабе 1:2000

Примечание: в случае согласования элемента обустройства дополнительного элемента/оборудования - заполнение данного пункта не требуется

6. Чертежи  фасадов с обозначением типов отделки и цветов по каталогу колеров (при необходимости прилагаются чертежи деталей фасадов) в масштабе 1:100 (1:50)

Примечание: обязательно к заполнению  для отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов.

Заполняется подразделами  для каждого фасада (главный, боковой,  дворовой с указанием привязки) отдельно с указанием описания необходимых работ, а также методики и технологии ведения   работ, в том числе с указанием  информации  об использовании материалов (заполняется  обязательно для объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности) и оборудования, обеспечивающих эксплуатационную надежность, энергоэффективность, пожарную и экологическую безопасность фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов.

7. План, разрез входного узла (узлов) с указанием размеров и высотных отметок, материалов исполнения конструкции входного узла (узлов)

Примечание: в случае согласования элемента обустройства дополнительного элемента/оборудования, нежилого здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта - заполнение данного пункта не требуется

8. Ведомость отделочных материалов

| № | Элементы фасадов здания, строения, сооружения, нестационарного объекта | Вид отделки | Колер по каталогу фирмы-производителя (RAL, TIKKURILA FAÇADE и т.д.) | Цвет (выкрас) | Примечание (описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Примечание: Ведомость отделочных материалов должна содержать наименование материала  отделки, № колера  по  цветовой  палитре,  эталон колера, изображение фактуры поверхности следующих элементов фасадов: стены, цоколь, кровля,  карниз,  фронтон,  наличники, оконные переплеты; элементов входных групп:  ступени,  козырек  двери;  металлических  конструкций  и элементов: стойки,  поручни, решетки; элементов декоративной отделки: пилоны, колонны, фриз; других элементов обустройства (размещение дополнительных элементов/оборудования), если таковые имеются.

Материалы,  применяемые  для изготовления дополнительного оборудования, должны  выдерживать  длительный  срок  службы, без изменения декоративных и эксплуатационных    свойств с учетом климатических условий города Новокузнецка,  иметь  гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

9. Конструкция дополнительного элемента/оборудования, геометрические размеры (габариты), узлы крепления элемента/оборудования к фасаду

Примечание: заполняется только для размещения дополнительного элемента/оборудования.

Материалы, применяемые для изготовления дополнительного элемента/оборудования, должны выдерживать длительный срок службы, без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий города Новокузнецка, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

10. Вид фасада объекта с размещением осветительных приборов ночной подсветки и праздничной иллюминации

Примечание: архитектурное решение внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов и их частей выполняется и направляется для согласования в Комитет градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка по адресу: ул. Франкфурта, 9А,  каб. 306,  т. 76-22-73 на бумажном носителе (не менее двух экземпляров книжной  ориентации  формата А4) и электронном носителе в растровом формате (.JPG, .BMP, .TIF и т.д.),  Microsoft Word. Графический материал, требующий формата больше А4, необходимо сложить с учетом размера формата А4.

11. Прочие условия

11.1. Заинтересованное лицо обязуется:

Сохранять архитектурное решение фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей как документ,  подтверждающий  законность  произведенных работ по изменению фасадов. Содержать фасады объекта в состоянии, соответствующем паспорту фасадов. Наличие  архитектурного решения  является  необходимым требованием для выполнения  работ  по изменению внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов. При необходимости изменений внешнего вида фасадов внести данные изменения в архитектурное решение и согласовать до проведения работ по изменению.

С правами и обязанностями ознакомлен:

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О./подпись/дата)

11.2. Работы  по  изменению  внешнего вида фасадов будут производиться

с_____________ по _______________, ______________________________________________

(указать лицо, которое производит работы)

| Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов | А.К. Шелковникова |
| --- | --- |